Touita azeddine	Bertolotti matteo
TP4 Débit
# I. Préparation
1.	Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.
1. Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.
Grandeur réglée : pression dans la cuve
Grandeur réglante: Débit entrant
Grandeur perturbatrice : Débit sortant

3.	Donner et procéder au câblage du régulateur, pour un fonctionnement en régulation de débit.

                1. Régler la consigne à 50%.
Compte tenu de l’appareillage utilisé, déterminer le sens d’action du régulateur et le justifier.
Quand on augmente la commande de la vanne, la vanne NO se ferme donc la mesure dans la bonbonne augmente donc le procédé est direct et il faut régler le régulateur avec une action inverse.

Régler le sens d'action du régulateur. On donnera le nom du paramètre modifié.

Réaliser un échelon de commande (en boucle ouverte). La commande passera de 0 à 50%.

8.Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.

Le procédé est naturellement stable car quand la variation de la commende ce termine celle de la mesure ce termine aussi

# II. Réglage de la boucle
Méthode par approches successives = Méthode du régleur
[Remplacer les …. par votre réponse]
Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé naturellement stable ou instable ? Stable
Doit-on se placer en Boucle Ouverte ou en Boucle Fermée ? Boucle fermée
Donner l'ordre dans lequel on doit régler les actions P, I et D. P puis D ensuite I

Les courbes qui suivent représentent les réponses du système à un échelon de consigne ΔW.
Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants.
Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants. Uniquement pour le type de procédé que vous avez à étudier annotez chaque courbe fine en indiquant si le gain du régulateur A ou le temps d'intégrale Ti ou le temps de dérivée Td sont trop faibles ou trop forts.

Reglage de Xp :

Reglage de Td :

Réglage de Ti :

2)
A=100/xp = 100/100=1

C(p)=1* {{1+10*p+10*1*p²} over {10*p} }

C(p)= {1+10p+10p²} over {10p}