TOUITA BERTOLOTTI
TP4 NiveauDR
I. Réglage du transmetteur de niveau

Proposer un câblage électrique permettant le fonctionnement de la boucle de régulation et la communication avec un modem Hart. On rappelle qu'une résistance de 250 Ω est branchée en parallèle sur l'entrée mesure du régulateur.
2.Valider le fonctionnement de la communication avec le transmetteur. On fournira une copie d'écran des réglages du transmetteur.

3.Procéder au réglage du transmetteur pour qu'il affiche la mesure du niveau dans le réservoir supérieur. On détaillera la procédure utilisée.

valeur de la pression mesurée en kPa pour un niveau L=0%.

valeur de la pression mesurée en kPa pour un niveau L=80%.
On met le niveau a 0% puis on regarde la valeur de la pression qui est de 7,9 kPa puis on fais monté le niveau à 80% qui est de 11,43kPa et pour le niveau 100% on utilise le théorème de GATT ce qui nous donne une valeur de 12,33.
4.Tracer la caractéristique de votre transmetteur de niveau (mesure en % en fonction du niveau réel en %, au moins 5 mesures).

Mesure en %
Niveu réel en %

# II. Régulation de niveau

1.Régler les vannes manuelles afin d'avoir un niveau de 50% pour une commande de 50%. Ne plus toucher ces vannes par la suite.

2.Relever la réponse indicielle du procédé pour une commande variant de 50% à 60%.

3.Déduire de la courbe précédente le sens d'action du procédé. On fera un raisonnement complet.