TP2 DEBIT 2

GRAPIN GONZALEZ

1.

FV :-burkert
-pnvak-8bar
-8bar, 24v, DC
FT:-kobold
      -dfm4
      -4;20mA ,DC, 10bar, 2,5L/min
FIC:-Burkert
     -00178354
     -12624V, DC, 200-1000mA, 10-60°C

2.
     FT : 2 fils
     FIC : 4 fils
3.Le FT mesure le débit à l'entrée du circuit grâce à une hélice qui est reliée qui est reliée à un moteur électrique qui envoie une intensité comprise entre 4 et 20 mA durant son fonctionnement,
Le FIC reçoit l'information et la consigne et donne la commande à la vanne de réglage,

4.
-la pression
-le débit
-la vanne FV
-pression d'entrée

1. une pression entre dans le circuit d'eau, mesuré par le FT, qui envoie sa mesure au FIC, qui en fonction envoie une commande à la vanne FV.

7.
# II. Mode manuel (10 pts)

1. On voit indiquer sur le capteur et le graphique 56%.
2. oui car la consigne finit par être respectée.
4.
5.
Le procédé est direct.

7.