TOUITA
BAYSSAC
# I. Schématisation et fonctionnement

En vous aidant de la documentation disponible, faites l’inventaire de l’instrumentation mis en œuvre dans la régulation. On précisera : (1 pt)

Leur symbole normalisé	Leur marque	Leur référence	Les caractéristiques principales en les chiffrant
Vanne 3 voie / Vanne 2 voie	ESBE / SAMSON 2780	211509000 / DGL1420	Kvs : 1,6 / PN:16 / DN : 15 / inconnue au
	KOBOLD / BURKET	283146 / 00449607	IP : 56 / Q:0,16-3,2 L/min / Pmax : 10 Bar / Tmax : 80°C / 18-36 V / 300mA / 4-20mA
	FUJI	FRC1A12A	24V / 4-20mA / Pt100 3 fils 0/100°C
	SPIREC	78500	Pression de service :15 bar / contenance:0,29L

1. Pour chaque transmetteur, préciser s’il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette.
  Tous les transmetteur (TT1,FT1,FT2,FV1,FV2) sont en 2 fils
2. Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement.
  Transmetteur de température fonctionne grâce a une sonde et une résistance qui varie en fonction de la température
  -transmetteur de débit : Burket : Transmetteurélectromagnétique
3. Préciser les éléments suivants :
4. la grandeur réglée ; Température de l'eau
5. la grandeur réglante ; Débit d'eau chaude
6. l’organe de réglage ; Vanne
7. une grandeur perturbatrice. Débit d'eau froide
  5.	Expliquer le fonctionnement de la maquette.
Il y a de l eau froide qui rentre elle passe par l échangeur qui ensuite devient chaude
Proposer un schéma TI de votre maquette.

7. Proposer un schéma fonctionnel de votre maquette. On repérera sur le schéma les éléments et les grandeurs physiques présents sur la maquette. (2 pts)

# II. Mode manuel
26,5 PAS DE CHAUFFE

1. Donner alors la valeur de la commande.
  50%
2. Le procédé est-il stable ? Oui car il ne bouge pas si on ne modifie pas les valeurs
3. Enregistrer le passage d’un régime transitoire à un régime permanent. Imprimer votre courbe, puis indiquer la frontière entre les deux régimes. (1 pt)