Touita azeddine
Baiyssac robin

TP1 SADH
# I. Schématisation et fonctionnement
1.

leur symbole normalisé	leur marques	leur référence	les caractéristiques principales en les chiffrant.
	Fayat group	LRI 10M	10L / Tmax 80°C / Tmin -20°C / PS 16 Bar / PT 24 Bar
	FUJI	FKPT02V4PACYY0Y	4-20mA / 10,5-40V dc
VR2	Masoneilan	28-28412

1. Pour chaque transmetteur, préciser s’il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette.
  Il y a un transmetteur de pression qui est relie en 2 fils
2. Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement.
  Une membrane de silicium reçoit la pression différentiel grâce a des capteur et qui ensuite fais varie l information selon la pression

1. Préciser les éléments suivants :
2. la grandeur réglée : la pression
3. la grandeur réglante : le débit
4. l’organe de réglage : la vanne
5. une grandeur perturbatrice : débit de sortie
    1. Expliquer le fonctionnement de la maquette.
      L air arrive et passe par la vanne automatique puis rejoint le réservoir dans lequel la pression est mesure
    2. Proposer un schéma TI de votre maquette.

7.

# II. Mode manuel

2. Donner alors la valeur de la commande. (1 pt)

3. Le procédé est-il stable ? Justifiez votre réponse.
C'est un procède stable car le régulateur il régule la pression dans le réservoir

4.

5.Relever la caractéristique statique de votre procédé

mesure en %
commende en %
6.Votre procédé est-il direct ou inverse ?
Il est direct car quand la commende augmente les autre procède augmente

7.Donner la valeur du gain statique pour une mesure de 50%.

K=S/E
  =(68-0)/(60-20)
  =1,7
la valeur du gain est de 1,7