# TOUITA
BAYSSAC
# I. Rappels sur le schéma fonctionnel
1.	Mettre en évidence sur ce schéma fonctionnel les éléments suivants :
2.	Quel doit être le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.

Quand on augmente la commende du régulateur, la vanne s'ouvre donc le débit augmente donc la mesure du transmetteur augmente donc le procédé est direct, il faut donc régler le régulateur avec une action inverse.
# II. Prédéterminations

Mesurer Xmax, Y1 et Y2 pour un fonctionnement sans perturbation. On donnera la méthode utilisée et des copies d'écran.
On met la consigne a 100%et on note le valeur X qui est de 73,63 et Y2 vaut 100%

Même question pour un fonctionnement avec perturbations.
On met la consigne a 100% on met une perturbation et on note le valeur X qui est de 59,96 et Y2 vaut 100%
On choisi une consigne W égale à Xmax avec perturbation divisé par 2.
3.	Déterminer la valeur du gain K du schéma fonctionnel pour le point de fonctionnement
 considéré (W), pour un système sans perturbation.
X=Y*K
X/Y=K
73,63/100=0,736
Même question pour un système avec perturbation.
59,96/100=0,5996

1. Rappeler la relation entre le gain du régulateur A et la bande proportionnelle Xp du régulateur.
  Xp=100/A
2. Déterminer la valeur algébrique de la mesure X pour une consigne W en fonction de A et K et Y1.
  x=K*Y
  x=K*A*E
  x=K*A*(w-x)
  x=KAw - KAx
  x+KAx = KAw
  x(KA+1)= KAw
x=KAw/(KA+1)
x=(0,736*3*27,42)/(0,763*3+1)=18%
# III. Réglage du régulateur
1. Régler l'affichage du régulateur en %. On s'aidera du document sur les paramètres des régulateurs.
2. Régler le régulateur pour un fonctionnement en régulation proportionnelle. On n'oubliera pas d'annuler les actions intégrale et dérivée.

Régler la consigne à W. Placer le régulateur en mode automatique. On précisera la méthode utilisée.
# IV. La bande proportionnelle et l'erreur statique
1. À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer la valeur de X pour les bandes proportionnelles suivantes : 40% et 60%. Le système fonctionne sans perturbation.
  40%:A=100/Xp=100/40=2,5
  donc cela fais x=18%
  et pour 60%:A=100/Xp=100/60=1,6
  x=15%
2. Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.
40%

60%

Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu leur différence.
On ne trouve pas les même résultat en théorie que en pratique il doit y avoir une erreur de calcul

# V. La bande proportionnelle et la perturbation
À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer l'influence de la perturbation sur la mesure X pour les valeurs suivantes de la bande proportionnelle : 40% et 60%.

Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.

Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu les différences.