TP3 Aero

Repère	Fonction	Numéro bornier (si disponible)
TE1	Capteur de température
TT1	Transmetteur de température	5
TE2	Capteur de de température
TT2	Transmetteur de température	4
TAH1	Thermosat	2
TY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)
SPY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)	1
SPY2	Relais de calcul (convertisseur Hz/i)

    1. Compléter le schéma TI afin de faire apparaître la boucle de régulation de
      température. On utilisera la sonde PT100 pour mesurer la température.

    1. Proposer un schéma fonctionnel de la maquette. Vous ferez apparaître le numéro des borniers sur ce schéma.

    1. Expliquer le fonctionnement de la maquette en vous aidant du schéma fonctionnel.
      Un ventilateur émet de l air qui est chauffe par des résistances ensuite elle est conduit dans une pièce. Grâce a l aide d un capteur qui nous permet de réguler la température de l air.
    2. Donner le schéma électrique permettant le fonctionnement de la régulation. Ne pas oublier la ventilation (le sytème ne fonctionne pas sans la ventilation).

    1. Câbler la boucle de régulation, puis valider son fonctionnement en manuel. On donnera la procédure de vérification.

On a mis la consigne a 100% on constate une évolution et lorsque on la met a 0% la consigne diminue

# II. Régulation proportionnelle
Tracez la caractéristique statique de votre système. On prendra au moins 4 mesures.

commende
temperature