TOUITA

TP3 Niveau DR
# I. Réglage du transmetteur

1.	Procéder au réglage du transmetteur de pression, pour avoir la relation suivante entre	la mesure de pression X et le niveau L2. On donnera la procédure utilisée.
    1. Compléter le schéma suivant représentant la relation entre L1 et X.

    1. Compléter le schéma suivant représentant le relation entre les niveaux L1 et L2.

# II. Boucle ouverte
1.	Calculer la commande en % correspondant à un courant de 9 mA. On notera cette	valeur Y9 .
2.	Déterminer le sens d'action du régulateur.
Le sens d action du regulateur est inverse car quand on augmente la commende le niveau de l eau augmente donc la mesure mesure augmente donc le procede est direct

3.

rouge = consigne
vert = L1
noir = L2

1. Le procede est stable
2. Le procede est integrateur

III. Régulation du niveau L2
1.

2	Le procédé est inverse car quand on augmente la commande la mesure diminue
le régulateur en sens d'action direct
3