TP3 Pression	CIRA1

# I. Généralités
Quels sont les éléments d’une chaîne de régulation ?
Les éléments d'une chaîne de régulation sont
 -Un capteur
 -Un régulateur
et un organe de réglage

  1. Quel est le rôle du régulateur dans cette chaîne ?

Le régulateur agis sur la Vanne

        3, Donner la réponse d'un régulateur à action proportionnelle de gain de valeur 2 à un échelon de mesure de 20% à 40%. Le régulateur est configuré en sens inverse, les actions intégrale et dérivée sont supprimées, la consigne reste constante et Y à t=0s est égale à 0.

        4. Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modiﬁés.
Xp=30%	Y0=0%	Ti=∞	Td=0s	X=50%

     5. Mettre le régulateur en mode automatique, puis faire varier W de 50% à 60%. Mesurer les valeurs correspondantes de Y.

50%

60%

Même question avec Xp = 50 %.

50%
60%

7 Représenter les courbes Y = f (W)

8 En déduire l'ampliﬁcation du régulateur ∆Y/∆W dans les deux expériences précédentes et la comparer avec la valeur théorique A = 100/Xp .

Amplification avec xp 30%
(62-41)/(60-50)=2,1
A=2,1

Amplification avec xp 50%
(42-35)/(60-50)=0,7

Donc on est pas du tout en accord avec les valeurs théoriques
# II. Étude de la régulation

Donner la signiﬁcation des symboles PT et PIC.
PT : Transmetteur de pression
PIC : Régulateur indicateur de pression

2 ,Quel est le rôle des éléments (1), (2), (3), (4) de la boucle de régulation ?
1 : Régulateur corrige le procédé en commandant l'organe de réglage
2 : Relaie de calcul
3 : Organe de réglage il agit sur la grandeur réglante ici la vanne agis sur le débit
4::Mesure la pression dans la cuve et lan transmet au régulateur

3 Réaliser et donner le câblage électrique correspondant au schéma TI.
4, Quelle est la grandeur visualisée entre A et B ?