TOUITA Azeddine
Bayssac robin

 I. Schématisation de la régulation

1. Compléter le schéma TI fourni ci-dessus en plaçant les fils permettant un fonctionnement de la régulation de niveau.
1. Donner le nom des différents éléments :
  Grandeur réglée : niveau L
  Grandeur réglante : débit Qout
  Grandeur perturbatrice : débit Qin
  Organe de réglage : vanne LV1
2. Dans le schéma fonctionnel ci-dessus, placer les éléments suivants : La consigne W ; La mesure X ; LV1, Qout ; LV2, Qin ; LIC ; LT

    1. Quelle est le sens d’action du débit Qin sur le niveau X ? Compléter le schéma en ajoutant l’opérateur + ou – correspondant.
    2. Quelle est le sens d’action du débit Qout sur le niveau X ? Compléter le schéma en ajoutant l’opérateur + ou - correspondant.

    1. Quelle est le sens d’action de la sortie Y du régulateur sur le niveau X ? En déduire le sens d’action du régulateur. Compléter le schéma en ajoutant les opérateurs + ou - correspondants.

    1. Si l'entrée du bloc H est soumise à une constante non nulle, donner l'allure de la sortie du bloc H.
       Quand Qin est ouvert alors le niveau augmente jusqu'à déborder
Dans un premier temps, le débit Qin = 0. La régulation est une régulation proportionnelle avec une consigne de 50%.
# II. Prédétermination de l’erreur statique quand Qin = 0

1. Donner la valeur de C.
  100/Xp
2. Tracer la commande Y théorique fournie par le régulateur en fonction du niveau pour les bandes proportionnelles suivantes : 10%, 20 %.
  100 / 10 = 10	100 / 20 = 5
3. Dans notre cas, quelle est la valeur de l’ouverture de la vanne en régime permanent ? Expliquez.
  Vue que le régime est permanent cela veut dire que i n y a pas d entrée d'eau et que Qin = 0
4. En déduire la valeur de l’erreur statique pour les deux bandes proportionnelles.

# III. Fonctionnement en mode automatique
Vanne LV1 fermée, remplir le réservoir jusqu’à 100 %.
1. Pour les deux valeurs de bande proportionnelle (10%, 20 %), relever la valeur de l’erreur statique.
2. Expliquez pourquoi elles sont différentes des valeur théoriques.
 Car il ya le temps de réaction de la vanne