MRABET ALI
CIRA2
TP3 Niveau DR
## I. Instrumentation
1/ Configurer le transmetteur pour une étendue de mesure imposée : 0% à 100% du niveau du réservoir supérieur

2/ Donner la valeur fournie par le transmetteur en mA et en points pour un niveau de 20% et 80%.

3/ Réaliser le câblage de l'automate lui permettant de contrôler le niveau du réservoir.

      ALIM 24V
NIVEAU
POMPE

AUTOMATE

FUJI MODULE

COM
%IW3.1
%QW4.0

COM

4/ Vérifier que l’API contrôle bien le niveau au moyen d’une table d’animation.
## II. Régulation
## 1/ En s'aidant de la documentation constructeur, réaliser une boucle de régulation PID permettant de contrôler le niveau dans le réservoir. La consigne sera égale à 50%, Xp = 30%, Ti = 20s et Td = 10s.

## 2/ Vérifier le fonctionnement de votre régulation. On donnera les manipulations, les résultats attendus et les résultats obtenus.
NE SAIT PAS
## III. Séquence d'alarme
1/ Proposer un GRAFCET qui réponde au cahier des charges. On pourra utiliser l'application grafcet.exe pour dessiner le GRAFCET.
## 2/PAS LE TEMPS
## 3/PAS LE TEMPS
## IV. Supervision
PAS LE TEMPS